## Рассчет
Вход | [5 empty] | функц |  | исп / канал |  | вход |  | вых |  | част
| Напряжение |  |  | PSA-01 | . | ХХ | . | ХХ | . | ХХ | . | ХХ | . | ХХ
|  | psa | mr
| постоянное |  |  | PSA-09 |  |  |  |  | . | ХХ | . | ХХ | . | ХХ
1 |  | #N/A | #N/A
| переменное |  |  | CSG.859,CSG125 |  |  |  |  | . | ХХХХ | . | ХХХХ
2 |  | #N/A | #N/A
+38(044) 456-95-82 +38(050)406-32-50 +38(050)406-32-50
Ток
постояный
3 |  | #N/A | #N/A | PSA-01.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
| переменный |  |  | Краткая инструкция: 1) В настройках безопасности MS Exсel Нужно включить возможность выполнения макросов. 2) Выбрать физичесскую величину на входе из выпадающего списка. 3) Выбрать последовательно характеристики выхода. 4) после нажатия на любом месте листа левой кнопкой мышки происходит рассчет. 5) Если нужно что то исправить во входных или выходных значениях нажмите кнопку очистить и введите все заново, не пытайтесь изменить выбранные значения. В случае когда входной диаппазон сигнала не использовался раанее - вместо числового кода будет отображаться ND. При этом нужно помнить что максимум каналов преобразователя определяется конструктивом. Например для выхода 4...20мА количество каналов 3. В случае выхода 0..10 В их может быыть 4 (с общим сигнальным минусом) или 3 с полной гальваноразвязкой выходов -- ставим птичку в соотв поле. Если нужно размножить сигнал также ставим птичку в соотв поле. В случае нестандартного диапазона входного или выходного сигнала или конструктива например трехканальный преобразователь, но каждый канал имеет различные характеристики по входу и выходу или раздвоитель на входе 4..20 но один выход 4..20мА а второй 0..10В. Такие изделия делаются на заказ с 20% надбавкой к базовой цене. По вопроссам заказа преобразователей или работе макроса обращайтесь по адресу:
4 |  | #N/A | #N/A
Сопротивление
5 |  | #N/A
ТСП, ТСМ
НСХ термосопротивлений
|  | #N/A | #N/A
Тепературный диапазон
6 |  | #N/A | #N/A
ООО "ПРОМСАТ" Украина 03113, г. Киев, ул. Шутова, 9-А, оф. 321телефон/факс: +38 (044) 456-95-82 многоканальный, +38 (044) 456-95-87, +38 (067) 406-32-50 Киевстар, +38 (050) 406-32-50 МТС (Vodafone), +38 (093) 406-32-50 Lifecell (Life:)) Электронная почта: info@promsat.com - Основной адрес info.promsat@gmail.com - Дополнительный адрес sales@promsat.com - Отдел продаж tech@promsat.com - Техническая поддержка
Выход
ток
|  | #N/A | #N/A
напряжение
|  | #N/A | #N/A
количество каналов
0
ФНЧ
|  | #N/A | #N/A | klimukha@promsat.ua

## данные (hidden)
Функциональность
Код | Описание
1 | Преобразование напряжения постоянного тока
2 | Преобразование действующего значения переменного напряжения
3 | Преобразование постоянного тока
4 | Преобразование действующего значения переменного тока
Вариант исполнения
Код | Описание
1 | Нормированный выход: сигнал напряжения постоянного тока. Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходом (выходы поканально не изолированы между собой). Максимальное количество каналов преобразователя: четыре канала входа/выхода | Выход U
2 | Нормированный выход: сигнал постоянного тока (активная токовая петля). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходами поканально. Максимальное количество каналов преобразователя: три канала входа/выхода | Выход I
3 | Нормированный выход: сигнал постоянного тока (активная токовая петля). Один вход, два или три выхода (расдвоитель или растроитель тока). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входом и выходами, между выходами поканально | Выход I расширители
11
4 | Нормированный выход: сигнал напряжения постоянного тока, умощненный выход (ток отдаваемый в нагрузку для каждого из каналов не более 15 мА). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходами поканально. Максимальное количество каналов преобразователя: три канала входа/выхода | Выход U (умощненный)
5 | Преобразование сигнала потенциометрического датчика с двух- трехпроводной схемой подключения
6 | Преобразование сигнала датчика термосопротивления с двухпроводной схемой подключения
7 | Преобразование сигнала датчика термосопротивления с трехпроводной или двухпроводной схемой подключения
Количество каналов
Код | Описание | CH
1 | Один канал входа/выхода | 1
2 | Два канала входа/выхода | 2
3 | Три канала входа/выхода | 3
4 | Четыре канала входа/выхода | 4
Диапазоны входных сигналов
Код | Диапазон входных сигналов напряжения постоянного тока | Input_DC_volt | Maranta | Сигнал | Обозначение | Номер
1 | ±10мВ | 01 | 1000 | ±10 мВ DC | 1000 | 1
| ±30 мВ(Maranta) | NA | 3000 | ±30 мВ | 3000 | 2
2 | ±50мВ | 02 | 5000 | ±50 мВ | 5000 | 3
3 | ±75мВ | 03 | 7500 | ±75 мВ | 7500 | 4
4 | ±100мВ | 04 | 1010 | ±100 мВ | 1010 | 5
| ±125 мВ(Maranta) | NA | 1210 | ±125 мВ | 1210 | 6
89 | ±150мВ | 89 | 1510 | ±150 мВ | 1510 | 7
90 | ±200мВ | 90 | NA
88 | ±250мВ | 88 | 2510 | ±250 мВ | 2510 | 8
| ±500 мВ(Maranta) | NA | 5010 | ±500 мВ | 5010 | 9
5 | (0…+10)мВ | 05 | 1001 | 0...+10 мВ | 1001 | 11
| 0...+30 мВ(Maranta) | NA | 3001 | 0...+30 мВ | 3001 | 12
6 | (0…+50)мВ | 06 | 5001 | 0...+50 мВ | 5001 | 13
7 | (0…+75)мВ | 07 | 7501 | 0...+75 мВ | 7501 | 14
8 | (0…+100)мВ | 08 | 1011 | 0...+100 мВ | 1011 | 15
| 0...+125 мВ(Maranta) | NA | 1211 | 0...+125 мВ | 1211 | 16
9 | (0…+150)мВ | 09 | 1511 | 0...+150 мВ | 1511 | 17
| 0...+250 мВ(Maranta) | NA | 2511 | 0...+250 мВ | 2511 | 18
| 0...+500 мВ(Maranta) | NA | 5011 | 0...+500 мВ | 5011 | 19
10 | ±1В | 10 | 1020 | ±1 В DC | 1020 | 21
| ±2 В(Maranta) | NA | 2020 | ±2 В | 2020 | 22
11 | ±2.5В | 11 | 2520 | ±2,5 В | 2520 | 23
12 | ±5В | 12 | 5020 | ±5 В | 5020 | 24
13 | ±10В | 13 | 1030 | ±10 В | 1030 | 25
| ±15 В(Maranta) | NA | 1530 | ±15 В | 1530 | 26
| ±20 В(Maranta) | NA | 2030 | ±20 В | 2030 | 27
14 | ±24В | 14 | NA
| ±40 В(Maranta) | NA | 4030 | ±40 В | 4030 | 28
91 | ±50В | 91 | 5030 | ±50 В | 5030 | 29
92 | ±100В | 92 | 1040 | ±100 В | 1040 | 30
93 | ±150В | 93 | 1540 | ±150 В | 1540 | 31
94 | ±200В | 94 | 2040 | ±200 В | 2040 | 32
95 | ±300В | 95 | NA
96 | ±400В | 96 | NA
15 | (0…+1)В | 15 | 1021 | 0...+1 В | 1021 | 34
| 0...+2 В(Maranta) | NA | 2021 | 0...+2 В | 2021 | 35
16 | (0…+2.5)В | 16 | 2521 | 0...+2,5 В | 2521 | 36
17 | (0…+5)В | 17 | 5021 | 0...+5 В | 5021 | 37
| +1...+5 В'(Maranta) | NA | 4021 | +1...+5 В | 4021 | 38
18 | (0…+10)В | 18 | 1031 | 0...+10 В | 1031 | 39
| +2...+10 В(Maranta) | NA | 8021 | +2...+10 В | 8021 | 40
80 | (0…+15)В | 80 | 1531 | 0...+15 В | 1531 | 41
| 0...+20 В(Maranta) | NA | 2031 | 0...+20 В | 2031 | 42
19 | (0…+24)В | 19 | NA
| 0...+40 В(Maranta) | NA | 4031 | 0...+40 В | 4031 | 43
81 | (0…+50)В | 81 | 5031 | 0...+50 В | 5031 | 44
82 | (0…+100)В | 82 | 1041 | 0...+100 В | 1041 | 45
83 | (0…+120)В | 83 | 1241 | 0...+120 В | 1241 | 46
84 | (0…+150)В | 84 | 1541 | 0...+150 В | 1541 | 47
85 | (0…+200)В | 85 | 2041 | 0...+200 В | 2041 | 48
86 | (0…+250)В | 86 | 2541 | 0...+250 В | 2541 | 49
87 | (0…+300)В | 87 | 3041 | 0...+300 В | 3041 | 50
97 | (0…+400)В | 97 | NA
98 | (0…+500)В | 98 | NA
| AA | AA
Код | Диапазон входных сигналов действующего значения переменного напряжения | Input_AC_volt | Maranta
| (0…50)мВ(Maranta) | NA | 5002
| (0…75)мВ(Maranta) | NA | 7502
20 | (0…100)мВ | 20 | 1012
| (0…150)мВ(Maranta) | NA | 1521
| (0…250)мВ(Maranta) | NA | 2512
| (0…500)мВ(Maranta) | NA | 5012
21 | (0…1)В | 21 | 1022
22 | (0…5)В | 22 | 5022
23 | (0…10)В | 23 | 1032
| (0…20)В(Maranta) | NA | 2032
| (0…50)В(Maranta) | NA | 5032
24 | (0…100)В | 24 | 1042
| (0…120)В(Maranta) | NA | 1242
25 | (0…125)В | 25 | NA
26 | (0…150)В | 26 | 1542
| (0…200)В(Maranta) | NA | 2042
27 | (0…300)В | 27 | 3042
28 | (0…400)В | 28 | 4042
29 | (0…250)В | 29 | 2542
Код | Диапазон сопротивлений | R_Om
40 | (0…100) Ом | 40
41 | (0…500) Ом | 41
42 | (0…1) кОм | 42
43 | (0…5) кОм | 43
44 | (0…10) кОм | 44
46 | (0…4) кОм | 46
46N | (0,7…4) кОм | 46N
(0…4) кОм
Код | Диапазон измеряемых температур | Temp | NA
50 | (-200…+50)°С | 50 | NA
51 | (-100…+100)°С | 51 | NA
64 | (-50…+50)°С | 64 | NA
52 | (-50…+100)°С | 52 | NA
53 | (-50…+150)°С | 53 | NA
54 | (-50…+180)°С | 54 | NA
55 | (-50…+200)°С | 55 | NA
56 | (-50…+350)°С | 56 | NA
57 | (-20…+200)°С | 57 | NA
58 | (0…+100)°С | 58 | NA
59 | (0…+125)°С | 59 | NA
60 | (0…+150)°С | 60 | NA
61 | (0…+200)°С | 61 | NA
62 | (0…+500)°С | 62 | NA
63 | (0…+600)°С | 63 | NA
64 | (-50…+50)°С | 64 | NA
65 | (0…+50)°С | 65 | NA
66 | (0…+400)°С | 66 | NA
71 | (-180…+50)°С | 71 | NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Код | НСХ термосопротивлений ТСМ и ТСП | NCX | NA
1 | 10М W100 = 1,428; W100 = 1,426 | 1 | NA
2 | 50М W100 = 1,428; W100 = 1,426 | 2 | NA
3 | 100М W100 = 1,428; W100 = 1,426 | 3 | NA
4 | 50П W100 = 1,385; W100 = 1,391 | 4 | NA
5 | 100П W100 = 1,385; W100 = 1,391 | 5 | NA
6 | Pt 100 W100 = 1,385; ( a = 0,00392); | 6 | NA
7 | Pt 500 W100 = 1,385; (a = 0,00392); | 7 | NA
8 | Pt 1000 W100 = 1,385; (a = 0,00392); | 8 | NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
|  |  | NA | Сигнал | Обозначение | Номер
Код | Диапазон входных сигналов постоянного тока | Input_DC_amp |  | 0...1 | 103 | 53
| (0…1)мА(Maranta) | NA | 103
30 | (0…5)мА | 30 | 503 | 0...5 | 503 | 54
31 | (0…20)мА | 31 | 2003 | 0...20 мА | 2003 | 55
32 | (4…20)мА | 32 | 4213 | 4...20 мА | 4213 | 56
| (0...50 )мА(Maranta) | NA | 5003
| (0...100 )мА(Maranta) | NA | 1013
[5 empty] | 5003 | 57
Код | Диапазон входных сигналов переменного тока | Input_AC_amp |  |  | 1013 | 58
35 | (0…1)А | 35 | 1024
| (0…2)А | NA | 2024
36 | (0…5)А | 36 | 5024
|  |  |  | 0...50 мА | 5003 | 57
Код | Диапазон выходных сигналов напряжения постоянного тока | Output_DC_volt |  | Сигнал | Обозначение | Номер
1 | (0…+2.5)В | 01 | 2521 | 0...+2,5 В | 2521 | 2
2 | (0…+5)В | 02 | 5021 | 0...+5 В | 5021 | 3
3 | (0…+10)В | 03 | 1031 | +1...+5 В | 4021 | 4
4 | (+1…+5)В | 04 | 4021 | 0...+10 В | 1031 | 5
5 | (+1…+10)В | 05 | NA | +2...+10 В | 8021 | 6
| +2...+10 В | NA | 8021
6 | ±2.5В | 06 | NA
7 | ±5В | 07 | 5020
8 | ±10В | 08 | 1030
9 | (0…+24)В | 09 | NA
Код | Диапазон выходных сигналов напряжения постоянного тока | Output_DC_amp
10 | (0…5)мА | 10 | 503
11 | (0…20)мА | 11 | 2003
12 | (4…20)мА | 12 | 4213 | 4...20 мА | 4213 | 9
Код | Частотный диапазон | Freq |  | Сигнал |  | Обозначение | Номер
1 | 0…3 Гц | 1 | NA | 0...10 | Гц | 11 | 1
2 | 0…10 Гц | 2 | 11 | 0...20 | Гц | 21 | 2
3 | 0…20 Гц | 3 | 21 | 0...50 | Гц | 51 | 3
4 | 0…50 Гц | 4 | 51 | 0...100 Гц |  | 12 | 4
5 | 0…100 Гц | 5 | 12 | 0...500 Гц |  | 52 | 5
6 | 0…500 Гц | 6 | 52 | 0...1 кГц |  | 13 | 6
7 | 0…1 кГц | 7 | 13 | 0...2 кГц |  | 23 | 7
| 0...2 кГц | NA | 23
8 | 0…5 кГц | 8 | 53 | 0...5 кГц |  | 53 | 8
9 | 0…10 кГц | 9 | 14 | 0...10 | кГц | 14 | 9
11 | 0…30 кГц | 11 | NA
25 | 0…2,5 кГц | 25 | NA

## описание
Функциональность
Код | Описание
1 | Преобразование напряжения постоянного тока
2 | Преобразование действующего значения переменного напряжения
3 | Преобразование постоянного тока
4 | Преобразование действующего значения переменного тока
Вариант исполнения
Код | Описание
1 | Нормированный выход: сигнал напряжения постоянного тока. Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходом (выходы поканально не изолированы между собой). Максимальное количество каналов преобразователя: четыре канала входа/выхода
2 | Нормированный выход: сигнал постоянного тока (активная токовая петля). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходами поканально. Максимальное количество каналов преобразователя: три канала входа/выхода
3 | Нормированный выход: сигнал постоянного тока (активная токовая петля). Один вход, два или три выхода (расдвоитель или растроитель тока). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входом и выходами, между выходами поканально
4 | Нормированный выход: сигнал напряжения постоянного тока, умощненный выход (ток отдаваемый в нагрузку для каждого из каналов не более 15 мА). Гальваническая изоляция питания преобразователя, изоляция между входами поканально и выходами поканально. Максимальное количество каналов преобразователя: три канала входа/выхода
5 | Преобразование сигнала потенциометрического датчика с двух- трехпроводной схемой подключения
6 | Преобразование сигнала датчика термосопротивления с двухпроводной схемой подключения
7 | Преобразование сигнала датчика термосопротивления с трехпроводной или двухпроводной схемой подключения